II .2 – Description d’un module de watercooling

Q22.	Cu > Al    le cuivre est plus adapté pour réaliser un échangeur thermique puisqu’il évacuera mieux la chaleur.

Par contre :  Cu > Al    à dimensions égales, les radiateurs en cuivre auront une masse plus importante que ceux en aluminium.

Q23.	Etant en régime permanent, on peut appliquer le 1er principe industriel au système ouvert constitué par l’eau comprise entre l’entrée et la sortie de l’échangeur :

DmΔh+Δec+Δep=Pth+Pu

Or :	il n’y a pas de pièce en mouvement dans l’échangeur    Pu=0

il n’y a pas de variation de la vitesse du fluide, ni de l’altitude entre l’entrée et la sortie de l’échangeur    Δec=Δep=0

la variation d’enthalpie massique s’écrit :  Δh=ce(Ts-Te)

Conclusion :   Ts-Te=PthDmce⟺Ts=Te+PthDmce

AN :  avec Pth = 100 W et en estimant Te = 20°C, on obtient :  Ts=22°C.

2ème méthode :	peut-être qu’il était attendu l’utilisation du 1er principe sur un système fermé et non l’utilisation direct du 1er principe industriel. Voici la rédaction dans ce cas.

Notations :	avec astérique : grandeurs extensives pour le système fermé

sans astérisque : grandeurs extensives pour le système ouvert délimité par la surface de contrôle

indices (e et s) pour les grandeurs en entrée et sortie de l’échangeur

Définition du système fermé (S*) :

- à t : eau contenue dans l’échangeur + la masse me qui va entrer dans l’échangeur durant dt.

- à t+dt : eau contenue dans l’échangeur + la masse ms sortie de l’échangeur durant dt.

1er principe :	dU*+dEc*+dEp*=δW+δQ

Avec :

- dU*=dU+δmsus-δmeue	or régime permanent, d’où :  dU = 0 et me = ms = Dm dt

- de même :  dEc*=Dmdtecs-ece=0	car ecs=ece

(pas de variation de vitesse entre l’entrée et la sortie de l’échangeur)

- et :  dEc*=Dmdteps-epe=0	car eps=epe

(pas de variation d’altitude entre l’entrée et la sortie de l’échangeur)

- δW=δWp=PeSevedt-PsSsvsdt=Pe-PsDmdtρeau	(Wu = 0 car aucune pièce mobile dans l’échangeur)

- δQ=Pthdt

On obtient alors la relation suivante :

us+Psρeau-ue+PeρeauDmdt=Pthdt⟺Dmhs-he=Pth

Et on reprend les calculs de la 1ère méthode.

II.3 – Détermination du champ de température dans l’échangeur

Q24.	En reprenant la démarche de l’énoncé, on écrit :

∂2y∂x2x,y=1h∂T∂xx+h2,y-∂T∂xx-h2,y=1h1hTx+h,y-Tx,y-1hTx,y-Tx-h,y

D’où :  ∂2y∂x2x,y=1h2Tx+h,y-2 Tx,y+Tx-h,y

Et de même :  ∂2y∂y2x,y=1h2Tx,y+h-2 Tx,y+Tx,y-h

Q25.	D’après Q24, on obtient :

∂2y∂x2x,y+∂2y∂y2x,y=0⟺ Tx-h,y+Tx+h,y+Tx,y-h+ Tx,y+h-4 Tx,y=0

En identifiant avec l’expression de l’énoncé :  a = b = c = d = 1  et  e = -4

Q26.	En écrivant les équations pour les 3 couples (i , j) demandés, on obtient le système suivant :

T0,1+T2,1+T1,0+T1,2-4 T1,1=0T0,2+T2,2+T1,1+T1,3-4 T1,2=0T0,3+T2,3+T1,2+T1,4-4 T1,3=0

Or d’après les conditions limites imposées, on a :

T0,1= T0,2=T0,3=T1,0=T1,4=T2,1=T2,2=T2,3=T1  et  T1,0=T2

D’où le système se réécrit sous la forme suivante :

4.T1,1-1.T1,2+0.T1,3=2 T1+T2-1.T1,1+4.T1,2-1.T1,3=2 T10.T1,1-1.T1,2+4.T1,3=3 T1

Q27.	En identifiant le système précédent avec la forme donnée dans l’énoncé, on obtient :

A=4-10-14-10-14  et  B=2 T1+T22 T13 T1

Q28.	Par lecture graphique, on lit directement qu’obtenir une erreur de 5% nécessite d’avoir n = 6.102 nœuds.

Q29.	Comme on veut une incertitude sur la température la plus faible possible (δT faible) il est nécessaire d’avoir une matrice A de conditionnement « faible » également. Parmi les valeurs proposées, on choisirait :  cond(A) = 1

Q30.	Pour la matrice A, on obtient :  A∞=234	(dernière ligne)

Pour la matrice A-1, on obtient :  A-1∞=99	(1ère ligne)

Q31.	condA=234×99=23 166	la matrice est donc mal conditionnée.

Partie III – Modélisation de la pompe centrifuge

Q32.	Pour calculer le moment dynamique du fluide au point O, on utilise l’expression donnée en (2) (voir p.18). Par ailleurs, étant en régime permanent le premier terme est nul. Il ne reste plus qu’à calculer le second.

Attention : il y a une erreur d’énoncé, c’est la projection sur z du moment dont l’expression est écrite. Par ailleurs le vecteur n est dirigé suivant la normale sortante.

δOfluide/0.z=S1OM1∧ρ V1.V1.-erdS+S2OM2∧ρ V2.V2.erdS+S1OM∧ρ V. V.ezdS.z

Or  V⊥ez, d’où le dernier terme est nul et le calcul du 1er terme donne :

S1OM1∧ρ V1.V1.-erdS.z=S1ρR1er+z z∧V1r er+V1θ eθ.-V1r R1dθdz.z=-S1ρR1V1rV1θR1dθdz=-ρR12V1rV1θ02πdθ0e1dz=-2πρR12V1rV1θe1

De même le 2nd terme donne :	S2OM2∧ρ V2.V2.erdS.z=2πρR22V2rV2θe2

Conclusion :	δOfluide/0.z=2πρR22V2rV2θe2-R12V1rV1θe1

Q33.	Par définition :  Qm,e=(S1)ρV1.dSer=ρV1rS1⟺Qm,e=2πρR1V1re1

Q34.	De même :  Qm,s=(S2)ρV2.dSer=ρV2rS2⟺Qm,s=2πρR1V1re1

Q35.	En projetant le théorème de la résultante dynamique selon z, on obtient :

δOfluide/0.z=C⟺2πρR22.V2r.V2θ.e2-R12.V1r.V1θ.e1=C

Or en régime permanent, il y a la conservation du débit massique, ainsi :

Qm,e=Qm,s=Qm  et  R1V1re1=R1V1re1=Qm2πρ

D’où :	C=QmR2.V2θ-R1.V1θ

er

eθ

Q36.	D’après la figure ci-contre, on obtient immédiatement les relations demandées…

Wθ=-WcosβWr=Vr=WsinβUθ=U

Q37.	La loi de composition des vitesses projetées sur eθ donne :  Vθ=Wθ+Uθ

A l’aide de Q36 on obtient :  Vθ=-Wcosβ+U=-Vrcosβsinβ+U⟺Vθ=U-Vrtanβ

Q38.	Soit une section (S) quelconque entre l’entrée et la sortie, on a :  Qv=(S)V.dSer⟺Qv=Vr.2πre

U correspond à la vitesse d’un point quelconque de l’hélice qui est un solide en rotation à la vitesse angulaire , d’où :  U=rω

Q39.	A l’aide de l’expression du débit volumique ci-dessus, on peut écrire :  V1r=Qv2πR1e1  et  V2r=Qv2πR2e2

D’où l’expression de Q37 donne :  V1θ=R1ω-Qv2πR1e1tanβ1  et  V2θ=R2ω-Qv2πR2e2tanβ2

Alors la relation de Q35 donne sachant que Qm=ρQv :

C=QmR2.R2ω-Qm2πρR2e2tanβ2-R1.R2ω-Qm2πρR2e2tanβ2

Remarque : l’énoncé ne mentionnait pas la présence des grandeurs e1 et e2…

Q40.	Qv = 5.10-4 m3.s-1 = 1800 L/h > 500 L/h	donc ce débit n’est pas compatible avec le débit maximum donnée par le constructeur.

Pas d’idée pour la 2nde partie de la question…

Q41.	On exploite la relation fournie entre l’entrée et la sortie on obtient :

W12-U122+P1ρ=W22-U222+P2ρ⟺P2-P1=ρ2W12-W22-U12+U22

Q42.	On a considéré l’écoulement come parfait ce qui n’est pas le cas ici. Ainsi la prise en compte de la viscosité impliquerait l’existence de perte de charge et donc l’obtention en sortant d’une pression moindre.

Q43.	Sur le graphique on observe un maximum de la puissance hydraulique (pour Qv = 300 L/h), il vaut :

Phydr,max = 0,76 W

Q44.	En utilisant les données de l’énoncé (en haut p.17), on détermine la puissance mécanique maximale transmise à la pompe (et donc reçue par la roue) :	Pméca,reçue=Cmax.ωmax

Avec  ωmax= 2πNmax60=262 rad.s-1, on obtient :  Pméca,reçue=3.10-2×262=7,9 W

Rendement de la pompe s’écrit :  η=PhydrPméca,reçue

La valeur numérique attendue par l’énoncé est sûrement :  η=0,767,9=9,6 %   ce qui est très faible…

Cependant rien ne nous dit que la puissance hydraulique fournie est maximale lorsque la puissance mécanique reçue l’est aussi… par ailleurs en supposant que ce qui précède est vrai, pourquoi le rendement serait-il maximal dans cette situation ?