MODÉLISATION X-ENS – PSI

Modélisation d’un éco-bâtiment

Proposition de correction.
Merci de signaler erreurs et améliorations à paul-henri.bricout2@laposte.net

1. Présentation de l'étude

Question n°1 : Températures

Si on comprend qu'une même requête doit donner les mesures des températures intérieures et extérieures, on affiche également l'adresse pour distinguer les températures intérieures et extérieures.

SELECT adresse_I2C, mesure FROM capteurs

WHERE date="2022-09-14" AND heure_UTC>="14:00:00" AND heure_UTC<"14:30:00"

AND (adresse_I2C="11110yz0"  OR  adresse_I2C="11110yz2" ) ;

Si on peut faire deux requêtes :

SELECT mesure AS Tint FROM capteurs

WHERE adresse_I2C="11110yz0" AND date="2022-09-14"

AND heure_UTC>="14:00:00" AND heure_UTC<"14:30:00";

SELECT mesure AS Text FROM capteurs

WHERE adresse_I2C="11110yz2" AND date="2022-09-14"

AND heure_UTC>="14:00:00" AND heure_UTC<"14:30:00";

Question n°2 : Vent

SELECT AVG( mesure) FROM capteurs

WHERE  adresse_I2C =’11110 yz8 ’ 
AND date="2022-09-14" AND heure_UTC>="14:00:00" AND heure_UTC<"14:30:00"

ORDER BY heure_UTC DESC LIMIT 3;

Question n°3 : Eclairement

Une erreur de copier-coller dans la question qui mentionne la température. On garde la date et l'heure indiquées dans ce copier-coller.

SELECT  mesure AS Esolaire, mesure*20*0.2 AS puissance_disponible

FROM capteurs

WHERE adresse_I2C =’11110 yz4 ’ 
AND date="2022-09-14" AND heure_UTC>="14:00:00" AND heure_UTC<"14:30:00"

2. Modélisation et contrôle thermique d'un bâtiment

Question n°4 : Eclairement

Relation entre le transfert thermique  (en Joule) entre les instants   et  et le flux thermique  (Watt) :

Or en notant la capacité thermique C  :  .

D'où , analogue de la loi  d'un condensateur de capacité C en électricité.

Question n°5 : Explications

Pour un système à contre-réaction, le schéma de principe est représenté ci-dessous.

Pour un asservissement, la consigne (entrée) évolue au cours du temps et la sortie doit suivre en permanence l'entrée malgré les perturbations.

L’étude d’un asservissement consiste à déterminer les performances de stabilité, de précision, de rapidité et de dépassement d’un système asservi.

Pour une régulation, la consigne est constante et le système doit compenser les perturbations.

L’étude d’une régulation consiste à étudier le comportement du système sous l’effet d’une perturbation.

Question n°6 : Petites variations

Au sens de l’automatique, les petites variations signifient que les grandeurs temporelles varient peu autour du point d’équilibre.

Dans le cadre cette étude, cela signifie par exemple que les flux thermiques sont « quasiment constants ». On pourra les noter φ(t) = φ0 + Δ φ(t), avec  où  la valeur du flux à l’équilibre.

Question n°7 : Perturbations

La température extérieure et le flux thermique apporté par le rayonnement solaire sont des perturbations – imprévisibles - car ils vont influer, pour une consigne donnée, sur la valeur de sortie.

Plus le flux thermique apporté par le rayonnement solaire est important, plus il va avoir tendance à chauffer le bâtiment. Plus la température extérieure est basse, plus le bâtiment va se refroidir rapidement.

Question n°8 :

La loi associée à une capacité est en notation de Laplace :

En préliminaire des questions 8 et 14, on écrit la loi des nœuds aux nœuds de températures  et :

étant une variable muette à éliminer.

Pour la question 8,  et  d'où

qui permet d'éliminer

et d'écrire la fonction de transfert

On peut la mettre sous forma canonique

Question n°9 : Stabilité

Lorsque le système est non corrigé, la fonction de transfert de la boucle ouverte est HSrU(p) dont le dénominateur est 1+(202+21).p+21×202.p2 (un deuxième ordre de la forme 1+2.ξω0.p+p2ω02). Cela signifie que la phase de la FTBO sera toujours strictement au-dessus de -180°, donc, d’après le critère du revers, le système est stable en boucle fermée.

Question n°10 : Diagrammes de Bode

Traits en pointillés : diagrammes asymptotiques

Traits en continu : diagrammes réels.

Question n°11 : Choix du correcteur

Afin d’avoir une erreur statique nulle, puisque le système est à retour unitaire, il faut que la classe de la FTBO soit au moins de 1 (rappel, ici l’étude se fait sans perturbation). Sans correcteur, la classe de la FTBO est zéro. Par conséquent, les correcteurs P et PD ne conviennent pas.

Le correcteur PID ne convient pas car il apportera une amplification en hautes fréquences (sensible aux bruits).

Le correcteur PI convient car il augmente la classe de la FTBO.

Question n°12 : Autre méthode

Une autre méthode est le calcul : calculer le temps de réponse à 5% du système corrigé en boucle ouverte et celui en boucle fermée et déterminer la valeur de Kp respectant la condition du cahier des charges.

Question n°13 : Valeur de Kp

D’après la figure 3, le temps de réponse à 5% du système en boucle ouverte normée est de 320 s. Pour respecter le cahier de charges, il faut que le temps de réponse en boucle fermée soit de 160 s. Par conséquent, d’après la figure 3il faut que Kp soit égal à 0,15.

Question n°14 :

On reprend les lois des nœuds de la question 8, avec cette fois  et  d'où

soit

où on élimine  dans

or

car

d'où

et la fonction de transfert

que l'on peut mettre sous la forme canonique demandée.

Question n°15 : Calcul de la fonction de transfert

Hpertp=Srpθextp=1+87.p.11+21.p.1+202.p1+11+21.p.1+202.p.Kp.1+Ti.pTi.p.2,83.1+154.p

⇔Hpertp=21.p.1+87.p21.p.1+21.p.1+202.p+0,15.1+21.p.2,83.1+154.p

⇒Hpertp≅1+87.p.p424.p3+288.p2+4,3.x+0,02

Question n°16 : Calcul de la valeur finale de θr(t)

La perturbation est unitaire, donc : θextp=1p.

θr-∞=limt→∞θrt=limp→0p.θrp=limp→0-p.Hpertp.θextp=limp→0-Hpertp=0

Le système est capable d’annuler à long terme l’effet des variations de la température extérieure.

3. Modélisation de la puissance restituée par un panneau solaire

Question n°17 : surface de panneaux

D'après la carte p26, l'irradiation annuelle en région parisienne est de l'ordre de 1100kWh/m² (avec une orientation optimale).

Si on vise l'autonomie dans le pire cas, en décembre d'après la répartition mensuelle (bas de la p26) l'irradiation est 1100x0,023kWh/m² pour les 31 jours de décembre.

D'après le tableau du haut de la page 27, l'orientation au sud avec une inclinaison de 35° correspond à l'orientation optimale : 100%.

Les panneaux photovoltaïques à silicium monocristallin ont un rendement entre 16% et 25%. Si on vise l'autonomie, on prend le pire cas : rendement de 16%.

L'énergie disponible par jour en décembre sera donc au moins de 0,16x1100x0,023/31=0,13kWh/m²/jour.

Or on souhaite une production de 18kWh/jour.

Il faut donc une surface d'environ 18/0,13=140m² de panneaux solaires.

Le rendement des panneaux se dégrade quand la température est supérieure à 25°C. Ce n'est pas le cas en décembre quand l'irradiation est minimale. En été le rendement se dégrade à cause de la température, mais l'irradiation étant nettement plus forte, cela explique que l'on n'a pas pris en compte la température.

Question n°18 : puissance maximale

La puissance délivrée est . Le point de fonctionnement à puissance maximale est noté P sur le graphe.

Interprétation graphique : Chercher la puissance maximale délivrée revient à inscrire un rectangle d'aire maximale sous la courbe caractéristique .

Question n°19 : fonctionnement habituel

Quand on connecte une charge résistive, le point de fonctionnement correspond à l'intersection des caractéristiques électriques.

Seule une valeur de résistance correspond à la puissance maximale. Donc ce cas est rarement observé.

Question n°20 : états

Etat ON : interrupteur fermé ; état OFF : interrupteur ouvert

t=aT mod T;

[a≥0.5]

t=T mod T ;

[a<0.5]

t=(a-0.5)T mod T ; [a≥0.5]

t=T mod T;

[a≥0.5]

t=T/2 mod T ; [a<0.5]

t=(a+0.5)T mod T ; [a<0.5]

t=aT mod T ;

[a<0.5]

t=T/2 mod T ; [a≥0.5]

Question n°21 : Chronogrammes

On suppose que  et  évoluent dans les états 2 et 3 comme dans la région 1.

Dans l'état 1 les condensateurs se déchargent dans la résistance.

D'où les chronogrammes :

Question n°22 : Condensateurs

La loi de fonctionnement d'un condensateur étant , les tensions  et  évoluent linéairement (par morceaux) si l'intensité traversant les condensateurs est constante (par morceaux).

C'est valable pour une période T très petite devant les constantes de temps du montage

Question n°23 : Bobine

Etat 1 :  			Etat 2 :

Etat 3 :  			Etat 4 :

Question n°24 : gain

On utilise  car le signal est périodique.

Dans la région 1 :

En utilisant graphiquement :

Après simplification , donc .

Un calcul similaire donne aussi pour la région 2 la même expression .

Dans la région 1, le gain est inférieur à 2 alors qu'il est supérieur à 2 dans la région 2.

Question n°25 : Validité du modèle.

Les courbes théorique et réelle concordent pour .

(N.B pas de tracé pour un rapport cyclique inférieur à 10%)

Dans le modèle on a supposé des "interrupteurs" idéaux, qui commutent instantanément, sans tension à leurs bornes lorsqu'ils sont fermés. Ce n'est pas le cas pour les diodes et transistors réels.

Question n°26 : Description matricielle

Les expressions de  ont été données question 23. Donc .

Par la loi des mailles,  donc .

Pour exprimer  supposé constant par intervalle de temps, on utilisera la loi des nœuds avec . De même pour .

Question n°27 : Description matricielle en moyenne

Pour la zone 1, le calcul de  revient à considérer  pendant , puis  pendant , puis  pendant , puis à nouveau pendant   et à moyenner.

On trouve la même matrice en zone 2 en considérant  pendant , puis  pendant , puis à nouveau  pendant, puis  pendant

Question n°28 : Conclusion

La matrice  permet de représenter le convertisseur de la même façon dans les deux régions de fonctionnement. Ce modèle moyen est donc pertinent.

Question n°29 : Perturbations

D'après les explications en haut de la p13, une augmentation de température de température fait baisser la tension à vide, tandis qu'une baisse d'éclairement fait chuter l'intensité de court-circuit (linéairement) et la tension à vide (logarithmiquement). Le point de puissance maximal est donc notablement plus faible dans ce cas.

On en déduit :

(a) : perturbation (baisse) d'éclairement

(b) : perturbation de charge (deux caractéristiques de charges)

(c) : perturbation (hausse) de température

Question n°30 : Variable z1

La puissance est  donc .

D'où .

Question n°31 : Astuce

Je ne sais pas si cette astuce est classique en S.I. On la retrouve dans les publications utilisant les fonctions de Lyapunov.

On pose  donc .

En posant  avec  constante positive,  pour tout .

est donc dans ce cas une fonction de Lyapunov, bonne candidate pour assurer la stabilité du système, avec en plus une stabilité asymptotique.

Question n°32 : Astuce suite

De  avec les relations de la question 30 :

Question n°33 : Variable z2

d'après la deuxième équation du modèle en haut de la p19.

Question n°34 :

Question n°35 :

En posant  avec  constante positive, , ce qui assure la stabilité du système

Question n°36 :  choix du rapport cyclique

On choisit le rapport cyclique de façon à garantir , soit

donc

avec  constante positive.

4. Construction d'une loi de pilotage prédictive

Question n°37 :

Pour une réponse impulsionnelle du bloqueur d'ordre 0 entre non pas  et  mais  et , en notant  la fonction échelon (Heaviside) : .

On en déduit la fonction de transfert : .

Question n°38 :

La fonction de transfert  correspond à l'équation différentielle :

.

Question n°39 :

Par la méthode d'Euler : ,

donc , ou encore

donc    et .

Question n°40 :

.

Il s'agit de comparer  et .

Pour que le schéma d'Euler soit précis, il faut . Dans ce cas  est une bonne approximation de .

Question n°41 :

On note  les valeurs identiques de , …

Par récurrence, à partir de :

on obtient

On simplifie en

Question n°42 :

Par analogie,

Si on suppose  alors

Question n°43 :

La coïncidence à l'horizon  permet d'écrire

soit

Question n°44 : incrément du modèle

En utilisant l'expression de la q42 :

Question n°45 : incrément du modèle

On utilise la coïncidence à l'horizon :

avec , donc

On isole la loi de commande

Avec  faible devant les constantes de temps, on approxime  et .

D'où

Question n°46 :

On repasse à une modélisation continue :

Question n°47 :

Il s'agit de prédire à laquelle des 6 classes du tableau de la figure 23 appartient la température de sortie. On peut donc considérer une méthode de classification plutôt qu'une méthode de régression donnant une valeur de température.

Question n°48 :

On est dans le cadre d'un apprentissage supervisé, dont les principales étapes sont :

- Collecter des données correctement étiquetées (auxquelles est associée la bonne classe).

- Séparer les données en un jeu d'entrainement et un jeu de test.

- Utiliser les données d'entrainement pour estimer les meilleurs paramètres du classifieur.

- Vérifier les paramètres ainsi trouvés sur le jeu de test et valider ou non le classifieur.

- Si la classifieur n'est pas validé, trouver ce qu'il faut modifier et recommencer un nouvel entraînement.

Question n°49 :

Sensibilité d'une classe : nombre de termes correctement prédits divisé par l'effectif de la classe. (Au programme SI ?)

| classe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sensibilité | 24/30=80% | 33/42=79% | 90/101=89% | 86/96=90% | 29/35=83% | 17/24=71% |

Question n°50 :

Pour rester dans les choses "simples", on peut proposer un apprentissage non supervisé.